建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章): 雅安市环境监测中心站                                        填表人(签字):                                             项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 石棉县威创合金有限公司5000kVA低微碳铬铁技改项目竣工环境保护验收监测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 石棉县回隆乡联合村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 石棉县威创合金有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 625400 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 叶家荣13981631377 |  |  |
|  | 行业类别 |  | 铁合金冶炼3240 |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新建 □改扩建 √技术改造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2012年12月15日 |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2013年6月10日 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 低微碳铬铁0.8万吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 低微碳铬铁0.8万吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例% |  |  |  |  |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  | 峨眉华光环保设备有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 1200 |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  | 290 |  | 所占比例% |  |  |  | 24.2 |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 峨眉华光环保设备有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 雅安市环境保护局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 雅市环函［2006］309号 |  |  | 批准时间 |  |  |  | 2006年12月26日 |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 四川省有色冶金研究院环境评价监测室 |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 雅安市环境监测中心站 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 雅安市环境保护局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 95 | 废气治理(万元) |  |  |  |  | 160 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 33 | 固废治理(万元) |  |  |  |  | 2 | 绿化及生态(万元) |  |  |  |  |  |  | 其它(万元) |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 15t/d |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | Nm3/h |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  | 7128 h/a |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) |  |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放量(7) |  |  | 本期工程 “以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 26 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  | 0.183 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  | 40.77 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 3.564 |  |  |  |  |  |  |  | 3.564 |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  | 22.74 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 0.663 |  |  |  |  |  |  |  | 0.663 |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其 它特征污染物 | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  | / | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废水排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年